## Приложение 1
Приложение 1 к постановлению
Администрации Одинцовского
городского округа Московской области
от 20.02.2024 № 915
Перечень многоквартирных домов на территории с. Лайково, мкр. Город-Событие Одинцовского городского округа Московской области в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
№ п/п | Адрес
1 | 2
1 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 17
2 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 18
3 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 19
4 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 20
5 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 21
6 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 22
7 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 23
8 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 63
9 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 64
10 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 68
11 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 69
12 | Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 70
Заместитель Главы
Одинцовского городского округа М.В. Коротаев

## Приложение 2
Приложение 2 к постановлению
Администрации Одинцовского
городского округа Московской области
от 20.02.2024 № 915
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами на территории с. Лайково, мкр. Город-Событие Одинцовского городского округа Московской области услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых управляющей организацией, а также размер платы за содержание жилого помещения
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) c НДС 20%
1 | 2 | 3 | 4
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
2 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
3 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 1 раз в 3 года | 0.3
4 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов. | 1 раз в год | 0.15
5 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | 1 раз в квартал | 0.15
6 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | 1 раз в месяц | 0.2
7 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 1 раз в месяц | 0.5
8 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
9 | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 1 раз в месяц | 0.27
10 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1 раз в день (во время обхода) | 0.3
11 | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в день (во время обхода) | 0.31
12 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
13 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 1 раз в месяц | 0.3
14 | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | 1 раз в квартал | 0.15
15 | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | 1 раз в квартал | 0.4
16 | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.34
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
18 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. | 1 раз в квартал | 0.12
19 | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. | 1 раз в квартал | 0.12
20 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.3
21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
22 | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. | 1 раз в квартал | 0.1
23 | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | 1 раз в квартал | 0.1
24 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.23
25 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
26 | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 1 раз в день (во время обхода) | 0.15
27 | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. | 1 раз в год | 0.1
28 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | 1 раз в день (во время обхода) | 0.12
29 | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. | 2 раза в год | 0.23
30 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 1 раз в месяц | 0.7
31 | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.32
32 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
33 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | 1 раз в месяц | 0.1
34 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. | 1 раз в месяц | 0.1
35 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.27
36 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
37 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. | 2 раза в год | 0.15
38 | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). | 1 раз в день (во время обхода) | 0.05
39 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | 1 раз в квартал | 0.1
40 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | 1 раз в квартал | 0.2
41 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | 1 раз в день (во время обхода) | 0.16
42 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.5
43 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
44 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 1 раз в месяц | 0.16
45 | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. | 1 раз в квартал | 0.05
46 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.1
47 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.5
48 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
49 | Проверка состояния основания, поверхностного слоя. | 1 раз в месяц | 0.1
50 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.16
51 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
52 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 1 раз в неделю | 0.1
53 | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.35
54 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
55 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
56 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. | 1 раз в квартал | 0.27
57 | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | 1 раз в квартал | 0.27
58 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.39
59 | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. | 1 раз в квартал | 0.34
60 | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. | 1 раз в год | 0.34
61 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.33
62 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
63 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | 1 раз в месяц | 0.68
64 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | 1 раз в день | 0.75
65 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | 1 раз в год | 0.54
66 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.51
67 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.68
68 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.51
69 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.68
70 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 0.68
71 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
72 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год | 0.34
73 | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). | 1 раз в год | 0.46
74 | Удаление воздуха из системы отопления. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.42
75 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 0.34
76 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах :
77 | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | Ежедневно | 0.3
78 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | Постоянно | 0.33
79 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 1 раз в год | 0.5
80 | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в 3 месяца | 0.2
81 | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Ежедневно | 0.5
82 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.). | 1 раз в 3 года | 0.5
84 | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | 1 раз в год | 0.5
85 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 1 раз в год | 0.64
86 | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | 1 раз в год | 1.46
87 | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.39
88 | Обслуживание системы видеонаблюдения и вывод видеоизображения в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Постоянно | 1.15
89 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
90 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | Круглосуточно | 1.07
91 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).Согласно регламенту проведения ТО. | 1 раз в месяц | 0.55
92 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).Согласно регламенту проведения ТО. | 1 раз в квартал | 0.59
93 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).Согласно регламенту проведения ТО. | 1 раз в полгода | 0.62
94 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта ). Согласно регламенту проведения ТО. | 1 раз в год | 1.25
95 | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). | Круглосуточно | 2.88
96 | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов). | 1 раз в год | 0.57
97 | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), после замены элементов оборудования. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 0.52
98 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
99 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
100 | Сухая и влажная уборка, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 1.45
101 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 1.01
102 | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 1.01
103 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 0.25
104 | Мытье окон | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 0.25
105 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)*, в холодный период года:
106 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | 1 раз в сутки в дни снегопада | 3.08
107 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). | 1 раз в день | 1.6
108 | Очистка придомовой территории от наледи и льда. | 1 раз в сутки во время гололеда | 1.42
109 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. | 1 раз в день | 1.54
110 | Работы по аварийному ремонту игровых и спортивных элементов на детских и спортивных площадках | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 15 суток | 0.3
111 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в день | 1.48
112 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
113 | Подметание и уборка придомовой территории. | 1 раз в день | 1.03
114 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка | 1 раз в день | 1.34
115 | Уборка и выкашивание газонов, содержание зеленых насаждений. Содержание кустарников и деревьев. Содержание клумб и цветников, включая ограждения и малые архитектурные формы. | Уборка и обследование - 1 раз в день. Далее в соответствии с цикличностью оказываемой услуги. | 1.34
116 | Работы по ремонту и содержанию игровых и спортивных элементов на детских и спортивных площадках. Ремонт резинового покрытия площадок. | 1 раз в месяц | 1.5
117 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в день | 0.82
118 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | 1 раз в квартал | 0.2
119 | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. | Постоянно | 2.23
120 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:
121 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения. | 1 раз в неделю | 0.09
122 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы пожаротушения,средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 1 раз в квартал | 0.16
123 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния противопожарного водоснабжения. | 2 раза в год | 0.18
124 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Каждый раз при поступлении заявок населения | 0.5
125 | Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества | Ежемесячно | **
126 | Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества | Ежемесячно | **
127 | Электроэнергия в целях содержания общего имущества | Ежемесячно | **
128 | Водоотведение в целях содержания общего имущества | Ежемесячно | **
ИТОГО |  |  | 54.94
* - придомовая территория берется в границах участков проектирования схем планировочной организации земельных участков, являющихся частью конкурсной документации (извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 21000006230000000071) , для каждого многоквартирного дома, за исключением внутриквартальных проездов. Парковочные места относятся к придомовой территории.
**- плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается по каждому многоквартирному дому, по нормативам потребления коммунальных услуг в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области № 63-РВ от 22.05.2017 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды) на территории Московской области»
Заместитель Главы
Одинцовского городского округа |  |  | М.В. Коротаев