Title: О создании эвакуационной комиссии
Author: ConsultantPlus
Last saved by: Зиминова Анна Юрьевна
Company: ADM

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2024 № 2031

О весенней  проверке и испытании 
источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории Одинцовского городского округа Московской области 
в 2024 году

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 16.09.2020 № 1479, Сводом правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утверждённым приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 № 225 и Порядком содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Одинцовского городского округа Московской области, утверждённым постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 10.09.2021 № 3273,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 08 по 30 апреля 2024 года организовать и провести на территории Одинцовского городского округа весеннюю проверку и испытание источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИНПВ) (пожарных гидрантов, пожарных водоёмов (резервуаров с водой), водонасосных станций и водонапорных башен) (далее - Проверка и испытание ИНПВ). 
2. Первому заместителю Главы Администрации Одинцовского городского округа, заместителям Главы Администрации Одинцовского городского округа (по линии ответственности), начальникам Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа (на подведомственных территориях) довести настоящее постановление до руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющих в собственности (на ином законном основании) или на своей территории ИНПВ (далее - Организации).
3. Рекомендовать руководителям Организаций:
1) согласовать с Одинцовским пожарно-спасательным гарнизоном график проведения Проверки и испытания ИНПВ с учётом приложения 1;
2) совместно с представителями Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона провести Проверку и испытание ИНПВ;
3) обеспечить беспрепятственный доступ представителям Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона на территорию Организаций к ИНПВ для их проверки и испытания, а также беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники для забора воды в целях тушения пожаров;
4) установить соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), указывающие расстояние до ИНПВ, а также направление движения к ним;
5) до 25 апреля 2024 года Проверки и испытания ИНПВ:
оформить в двух экземплярах согласно приложениям 2 и 3 и представить в Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон вторые экземпляры по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 2, кабинет 30;
электронные копии приложений 2 и 3 в формате PDF, а приложений 4, 5, 6 и 7 в формате Word или Excel направить на электронные почты: 7pso@50.mchs.gov.ru и a_ganushchak@odin.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа Давыдова А.В.

Глава Одинцовского городского округа					     А.Р. Иванов

Верно: начальник Общего отдела						Е.П. Кочеткова

Приложение 1
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «03» 04.2024 № 2031

Список ответственных лиц 
Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона, 
осуществляющих проверку пожарных гидрантов 

№
п/п

Ф.И.О. ответственного за проверку пожарных гидрантов от Одинцовского ПСГ

Номер телефона

Закрепленная территория

1.

Начальник 3 пожарно-спасательной части 
майор внутренней службы Шкуратенко Максим Петрович

Начальник АСФ МКУ «Центра гражданской защиты Одинцовского городского округа» Арчаков Иван Александрович

8-909-696-68-37

8-926-885-81-54

г. Одинцово, с. Акулово, с. Дубки,
п. Абонентского Ящика 001, 
п. Барвиха, д. Бородки, д. Зайцево,
п. ВНИИССОК, д. Вырубово, 
д. Глазынино, д. Губкино, 
п. Дома отдыха Озёра, 
п. Дома отдыха МПС Березка, 
д. Измалково, п. Красный Октябрь, 
д. Крюково, д.п. Лесной Городок, 
д. Лохино, п. Лохинский 2-й, 
д. Мамоново, х. Никонорово,
п. Москворецкого Лесопарка, 
х. Одинцовский, д. Осоргино, 
д. Переделки, с. Перхушково, 
д. Подушкино, д. Рождественно, 
х. Рожновка, д. Солманово, с. Юдино
д. Трубачеевка, д. Шульгино

2.

Начальник 15 пожарно-спасательной части майор внутренней службы Сельцов Вячеслав Владимирович

8-903-263-80-30

п. Горки-2, д. Большое Сареево, 
с. Знаменское, с. Лайково, д. Лызлово, д. Малое Сареево, д. Калчуга, 
с. Усово, п. Усово-Тупик, д. Жуковка, д. Барвиха, д. Раздоры, с. Ильинское

3.

Начальник пожарно-спасательной части 
№ 246 Грачев Дмитрий Александрович

8-926-384-97-13

с. Ромашково, с. Немчиновка, 
г. Одинцово, мкр. Кутузовский,
п. Трехгорка, р.п. Новоивановское,
д. Немчиново, д. Марфино, 
д. Сколково, р.п. Заречье

4.

Начальник пожарно-спасательной части (специальной) № 244
Беляев Владислав Геннадьевич

8-953-312-85-58

с. Жаворонки, д. Ликино, д. Щедрино,
д. Митькино, д. Сельская Новь, 
д. Ямищево, г. Голицыно, д. Кобяково, 
п. НИИ Радио, д. Бутынь, д. Сивково. д. Ликино, д. Митькино, д. Щедрино, 
р.п. Большие Вяземы, д. Горловка, 
д. Малые Вяземы, д. Шараповка, 
д. Ямщина; д. Хлюпино, 
п. Хлюпинского лесничества, 
д. Захарово, д. Скоротово, 
д. Чигасово; д. Богачево, д. Брехово, 
п. Ветка Герцена, п. Гарь-Покровское, 
п. Дачный КГБ, д. Ивонино, 
п. д/о Покровское, п. Луговая, 
п. Покровский Городок, 
п. Покровское, с. Покровское, 
п. Путевой машиной станции-4, 
д. Раево, д. Татарки, п. Часцы, 
д. Петелино, п. ст. Петелино,
п. ст. Сушкинская, д. Ястребки, 
д. Белозерово, п. б/о ВТО, 
д. Пестово, д. Угрюмово

5.

Врио начальника пожарно-спасательной части № 245
Рябцев Николай Андреевич

8-958-124-59-17

г. Кубинка, д. Акулово, д. Болтино, 
д. Дютьково, д. Еремино, д. Репище, 
д. Чупряково, д. Софьино, п. Дубки,
д. Наро-Осаново, д. Труфановка, 
д. Капань, с. Крымское, д. Крутицы, 
д. Полушкино, п. Авиаработников, 
д. Анашкино, д. Асаково, д. Ляхово, 
д. Подлипки, д. Агафоново, 
п. Рыбокомбината «Нара»,
п. Старый Городок, п. Новый Городок, п. сан. им. Герцена, с. Никольское, 
д. Никифоровское, д. Власово, 
с. Троицкое, д. Рязань, д. Бушарино, 
п. Клин, п. Криуши, д. Чапаевка, 
д. Хомяки, д. Якшино

6.

Начальник отдельного поста пожарно-спасательной части (специальной) № 244 
Беляев Владислав Геннадьевич

8-925-176-58-92

с. Успенское, п. Горки-10, д. Дунино,
д. Бородки, д. Бузаево, д. Дубцы, 
с. Иславское, д. Маслово, с. Уборы,
п. Николина Гора, п. Сосны, 
п. д/о Успенское, п. Конезавода, 
п. Заречье, д. Солослово, д. Дарьино, д. Новодарьино, д. Никольское, 
д. Таганьково, д. Папушево, 
д. Молоденово, д. Горышкино, 
д. Лапино, д. Семенково, 
д. Матвейково, п. Матвейково, 
д. Назарьево, п. Назарьево; 
с. Аксиньино, с. Козино, д. Палицы

7.

Начальник пожарно-
спасательной части № 318
Жучков Сергей Михайлович

8-909-663-04-48

г. Звенигород;  с. Шарапово, 
д. Волково, д. Гигирево, д. Аниково, 
д. Пронское, п. санатория им.Чкалава, 
п. Биостанция, д. Новошихово, 
с. Луцино, п. б/о Солнечная поляна,
п. Подсобного хозяйства МК КПСС, 
с. Введенское, п. гор. Больницы Nº45, 
д. Аляухово, д Марьино, д. Сальково, д. Клопово, д. Кобяково, д. Тимохово,
д. Ивановка, д. Ларюшино, д. Липки, д. Синьково, д. Грязь, п. Мозжинка, 
д. Кезьмино, д. Супонево, с. Ершово, 
д. Супонево, д. Фуньково, д. Сватово, д. Скоково, с. Саввинская Слобода, 
д. Дютьково, д. Носоново, д. Сурмино,
д. Красные Восходы, с. Андреевское, 
д. Покровское, с. Локотня, д. Хотяжи,
д. Дьяконово, д. Улитино, 
с. Михайловское, п. ДО Ершово

Начальник Управления по вопросам 
территориальной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации								        А.В. Давыдов

Приложение 2
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «03» 04.2024 № 2031

СУТОЧНЫЙ  АКТ
проверки пожарных гидрантов 

г. Одинцово								    «___»___________202__ г.

Комиссия в составе: ____________________________________________________________
(представитель пожарно-спасательного гарнизона)
_____________________________________________________________________________

представителей организации ____________________________________________________
					(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что «____»____________202___ г. был произведен совместный осмотр пожарных гидрантов

№
п/п

Адрес

Координаты

№ пожарного гидранта

Характер неисправности

1. | | | |
2. | | | |
3. | | | |
4. | | | |
5. | | | |
6. | | | |
7. | | | |
8. | | | |
9. | | | |

Итого:_______________________________________________________________

Представитель пожарно-спасательного гарнизона: _________________________

Представитель эксплуатирующей организации ____________________________

Начальник Управления по вопросам 
территориальной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации								        А.В. Давыдов

Приложение 3
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «03» 04.2024 № 2031 

АКТ
проверки противопожарных водоемов, 
водонасосных станций и водонапорных башен

г. Одинцово								    «___»___________202__ г.

Комиссия в составе: ____________________________________________________________
(представитель пожарно-спасательного гарнизона)
_____________________________________________________________________________

представителей организации ____________________________________________________
					(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что «____»____________202___ г. был произведен совместный осмотр ____________________________________________________________
				(наименование ИНПВ)

№ п/п | Адрес | Координаты | Характер неисправности
1. | | |
2. | | |
3. | | |
4. | | |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | |
9. | | |

Итого:_______________________________________________________________

Представитель пожарно-спасательного гарнизона: _________________________

Представитель эксплуатирующей организации ____________________________

Начальник Управления по вопросам 
территориальной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации								        А.В. Давыдов

Приложение 4
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «03» 04.2024 № 2031 

Реестр пожарных гидрантов

№
п/п

Наименование населённого пункта, объекта (организации)

Тип населённого пункта

Численность населения, 
тыс. чел.

№
ПГ

Адрес места расположения пожарного гидранта (привязка к местности)

Координаты на карте (широта, долгота)

Характеристика водопроводной сети

Сведения об исправности пожарного гидранта

Сведения об оборудовании пожарного гидранта указателем
(оборудован, не оборудован)

тип (тупиковая, кольцевая)

диаметр, мм

водоотдача, л/с

исправен (неисправен)

вид 
неисправности

Начальник Управления по вопросам территориальной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации																        А.В. Давыдов

Приложение 5
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «03» 04.2024 № 2031 

Реестр пожарных водоёмов и водных объектов

№
п/п

Наименование населённого пункта, объекта (организации)

Тип населённого пункта

Численность населения, 
тыс. чел.

№
пожарного водоема

Адрес места расположения пожарного водоема (привязка к местности)

Координаты на карте (широта, долгота)

Характеристика пожарного водоема

Сведения об оборудовании пожарного водоёма указателем (оборудован, не оборудован)

| | | | | | | тип (пожарный резервуар, пожарный водоём, водный объект) | запас воды (объём, л (м^3)) | возможность установки насосно-рукавных комплексов |

Начальник Управления по вопросам территориальной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации																        А.В. Давыдов

Приложение 6
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «03» 04.2024 № 2031 

Реестр водозаборных башен, оборудованных устройством для забора воды

№ п/п | Наименование населённого пункта, объекта (организации) | № водонапорной башни | Адрес места расположения водонапорныой башни (привязка к местности) | Координаты на карте (широта, долгота) | Способ отбора воды | Сведения об оборудовании водонапорной башни указателем (оборудована, не оборудована)

Начальник Управления по вопросам территориальной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации																        А.В. Давыдов

Приложение 7
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «03» 04.2024 № 2031 

Реестр насосных станций

№ п/п | Наименование населённого пункта, объекта (организации) | № насосной станции | Адрес места расположения насосной станции (привязка к местности) | Координаты на карте | Возможность  и способ отбора воды | Сведения об оборудовании насосной станции указателем (оборудована, не оборудована)

Начальник Управления по вопросам территориальной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации																        А.В. Давыдов