## Приложение 1
Приложение 1 к постановлению
Администрации Одинцовского
городского округа Московской области
от 26.08.2022 № 4135
Перечень многоквартирных домов на территории д. Солослово, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
№ п/п | Адрес
1 | 2
1 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/1, д. 1
2 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/1, д. 2
3 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/1, д. 3
4 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/1, д. 4
5 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/1, д. 5
6 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/1, д. 6
7 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/1, д. 7
8 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/2, д. 1
9 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/3, д. 1
10 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/4, д. 1
11 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/4, д. 2
12 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/5, д. 1
13 | Одинцовский г.о., д. Солослово, мкр. 1/5, д. 2
Заместитель
Главы Администрации М.В. Коротаев

## Приложение 2
Приложение 2 к постановлению
Администрации Одинцовского
городского округа Московской области
от 26.08.2022 № 4135
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами на территории д. Солослово, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых управляющей организацией, а также размер платы за содержание жилого помещения
№ п/п | Перечень работ и услуг | Размер платы за содержание жилого помещения, рублей за кв. м., с НДС 20%
1 | 2 | 3
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
2 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 0.24
3 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов. | 0.14
4 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | 0.16
5 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | 0.25
6 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 0.27
7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
8 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 0.15
9 | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | 0.14
10 | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал, | 0.16
11 | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 0.17
12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
13 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. | 0.14
14 | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. | 0.14
15 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0.19
16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
17 | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. | 0.14
18 | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | 0.14
19 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0.2
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
21 | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 0.19
22 | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. | 0.2
23 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | 0.19
24 | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. | 0.2
25 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 0.2
26 | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0.28
27 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
28 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | 0.14
29 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. | 0.14
30 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0.24
31 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
32 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. | 0.14
33 | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). | 0.14
34 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | 0.14
35 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | 0.14
36 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | 0.14
37 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0.24
38 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
39 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 0.14
40 | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. | 0.08
41 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0.07
42 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 0.24
43 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
44 | Проверка состояния основания, поверхностного слоя. | 0.14
45 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0.14
46 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
47 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 0.2
48 | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0.24
49 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
50 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. | 0.24
51 | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | 0.24
52 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. | 0.34
53 | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. | 0.3
54 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0.29
55 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах:
56 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | 0.2
57 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | 0.37
58 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 0.35
59 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | 0.3
60 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | 0.35
61 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | 0.2
62 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 0.2
63 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
64 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.). | 0.14
65 | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | 0.14
66 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 0.26
67 | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | 0.78
68 | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 0.34
69 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
70 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | 0.94
71 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).Согласно регламенту проведения ТО. | 0.48
72 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).Согласно регламенту проведения ТО. | 0.52
73 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).Согласно регламенту проведения ТО. | 0.54
74 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта ( лифтов).Согласно регламенту проведения ТО. | 1.1
75 | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). | 2.53
76 | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов). | 0.5
77 | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), после замены элементов оборудования. | 0.46
78 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
79 | Сухая и влажная уборка, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 1.27
80 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 0.89
81 | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | 0.89
82 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1.75
83 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория, 5 метров от стены дома), в холодный период года
84 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | 0.69
85 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). | 0.53
86 | Очистка придомовой территории от наледи и льда. | 0.37
87 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. | 0.47
88 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 0.42
89 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (Прилегающая к дому территория, 5 метров от стены дома)***:
90 | Подметание и уборка придомовой территории. | 0.9
91 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. | 0.3
92 | Уборка и выкашивание газонов. | 0.72
93 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 0.55
94 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
95 | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 1.62
96 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:
97 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения. | 0.08
98 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы пожаротушения,средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 0.14
99 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния противопожарного водоснабжения. | 0.16
100 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
101 | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. | 0.07
102 | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений. | 0.07
103 | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборужования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.. | 0.07
104 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 0.36
105 | Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества* | 0.05
106 | Электроэнергия в целях содержания общего имущества* | 1.62
107 | Итого: | 32.7
*Размер платы за услугу установлен в соответствии с рекомендациями, изложенными в распоряжении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 года № 255-РВ
Заместитель
Главы Администрации |  | М.В. Коротаев

## Лист1
* - плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается по каждому многоквартирному дому, по нормативам потребления коммунальных услуг в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области № 63-РВ от 22.05.2017 г. "Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды) на территории Московской области"