1. Титульный список средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования Одинцовского городского округа Московской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование Московской области** | **Адрес (адресный ориентир)** | **Объем потребленной электроэнергии на наружное освещение за отчетный год** (кВт\*ч) | **Затраты на оплату потребленной электроэнергии для наружного освещения за отчетный период** (с 1 января по 31 декабря отчетного года) (руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Одинцовский городской округ | **г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28** | **25 639 363,00** | **162 578 890,00** |
|  |  |
| **Суммарная номинальная мощность установленных светильников наружного освещения** (кВт) | **Количество светильников** (всего) | **Светильники содержатся** (шт..)**:** |
| **ОМСУ, МБУ, МКУ**1 | **Иными лицами**2 |
| Светодиодные | Иные | Светодиодные | Иные |
| **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **275,96** | **283** | **283** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |
| **Количество** **опор**(всего(шт..)**:** | **Количес****тво опор металли****ческих** (шт..)**:** | **Опоры металлические содержатся** (шт..)**:** | **Количес****тво опор железобе****тонных** (шт..)**:** | **Опоры железобетонные содержатся** (шт..)**:** |
| **ОМСУ, МБУ, МКУ**1 | **Иными лицами**2 | **ОМСУ, МБУ, МКУ**1 | **Иными лицами**2 |
| прямостоечные окрашенные | прямостоечные оцинкованные | фланцевые окрашенные | фланцевые оцинкованные | прямостоечные окрашенные | прямостоечные оцинкованные | фланцевые окрашенные | фланцевые оцинкованные | одностоечные | с одним подкосом | с двумя подкосами | одностоечные | с одним подкосом | с двумя подкосами |
| **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
| **176** | **8** | **8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **168** | **168** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ**1**:** |
| **Провод** (км) | **Кабель силовой** (км) | **Кабельная линия электропередач, проложенная в земле** (км) | **Кронштейн** (шт.) |
| Всего | Неизолированный | СИП | Всего | Однорожковый | Двухрожковый | Трехрожковый | Четырехрожковый |
| **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** |
| **9 698,7** | **0** | **9 698,7** | **0,0595** | **0,0595** | **176** | **176** | **0** | **0** | **0** |
|  |
| **Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ**1**:** |
| **Прибор учета**(всего(шт..)**:** | **Фотореле**(всего(шт..)**:** | **Реле времени**(всего(шт..)**:** | **Рубильник**(всего(шт..)**:** | **Контактор**(всего(шт..)**:** | **Трансформатор понижающий**(всего(шт..)**:** | **Трансформатор напряжения**(всего(шт..)**:** |
| **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** |
| **3** | **0** | **3** | **12** | **12** |  |  |
|  |  |
| **Трансформатор тока** (всего(шт..)**:** | **Выключатель автоматический** (всего(шт..)**:** | **Магнитный пускатель**(всего(шт..)**:** |
| Однополюсной | Трехполюсной |
| **46** | **47** | **48** |  |
|  |  |  |  |