«УТВЕРЖДАЮ»

 Директор МБОУ СОШ «Горки-Х»

 Шарыгина О.Б.

 « 16» апреля 2025г

**План мероприятий по подготовке МБОУ СОШ «Горки-Х»**

**к отопительному периоду 2025-2026 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | до 01.05.2025 | МБОУ СОШ «Горки-Х»Зам.дир. по АХР Седова И.В. |
| 2 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопровода системы отопления и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры в границах балансовой принадлежности) и внутренних систем теплопотребления.Составление акта.  | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В. |
| 3 | Промывка теплопотребляющей установки. Составление акта. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 4 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок. Проверка тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. Составление акта. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 5 | Проверка (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) И низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Составление акта. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 6 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Проверка утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. Составление акта. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 7 | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. Составление акта. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 8 | Проверка наличия и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. Составление соответствующего акта. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 9 | Подготовка организационно – распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 10 | Подготовка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 11 | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом Составление соответствующего акта. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 12 | Подготовка информации (документации) наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 13 | Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на лату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | МБОУ СОШ «Горки-Х»Зам.дир. по АХР Седова И.В. |
| 14 | Подготовка копий заключенных договоров теплоснабжения. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | МБОУ СОШ «Горки-Х»Зам.дир. по АХР Седова И.В. |
| 15 | Выполнение периодической проверки узла учета, Составление соответствующего акта. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 16 | Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление акта. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 17 | Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду. | с 01.05.2025по 31.08.2025 | МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 18 | Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра. | по 10.09.2025 | Представитель хозяйственно-эксплуатационной службы МКУ «ХЭС»: - начальник отдела эксплуатации А.И. Клинаичев.- инженер энергетик А.В. Балабанов. МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |
| 19 | Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. | по 10.09.2025 | МБОУ СОШ «Горки-Х» ДО №51Зав.хоз-м Захарова В.В |