## стр.1
Приложение к постановлению
Администрации Одинцовского
городского округа Московской области
от 26.12.2024 № 10346
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, г-к Военный, д. 37
| (тариф 32 руб. 27 коп.) | 320 | кв.м
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
2 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
3 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года, | 1 раз в 3 года | 1267.2 | 0.33 | ТО
4 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов. | 1 раз в год | 768 | 0.2 | С
5 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. Объем работ/услуг*: Объем здания = 1990,32 куб. м. | 1 раз в квартал | 883.2 | 0.23 | С
6 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц Объем здания = 1990,32 куб. м. | 1 раз в месяц | 1382.4 | 0.36 | ТО
7 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц, площадь фундамента = 124 кв. м. | 1 раз в месяц | 1459.2 | 0.38 | ТО
8 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
9 | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц, площадь подвала = 2672,7 кв. м. | 1 раз в месяц | 1267.2 | 0.33 | ТО
10 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день, площадь подвала =124 кв. м. | 1 раз в день (во время обхода) | 998.4 | 0.26 | С
11 | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день, 1 дверь | 1 раз в день (во время обхода) | 1459.2 | 0.38 | ТО
12 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
13 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц, площадь стен = 480 кв. м. | 1 раз в месяц | 844.8 | 0.22 | С
14 | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал площадь стен = 480 кв. м. | 1 раз в квартал | 768 | 0.2 | С
15 | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал, площадь стен = 480 кв. м. | 1 раз в квартал | 883.2 | 0.23 | С
16 | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) площадь стен = 480 кв. м. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 921.6 | 0.24 | ТО
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
18 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал, Общая площадь здания = 1990,32 кв. м. | 1 раз в квартал | 768 | 0.2 | С
19 | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал, Общая площадь здания = 1990,32 кв. м. | 1 раз в квартал | 768 | 0.2 | С
20 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) Общая площадь здания = 1990,32 кв. м. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 998.4 | 0.26 | ТО
21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
22 | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал, Общая площадь здания = 1990,32 кв. м. | 1 раз в квартал | 768 | 0.2 | С
23 | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал, Общая площадь здания = 1990,32 кв. м. | 1 раз в квартал | 768 | 0.2 | С
24 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) Общая площадь здания = 1990,32 кв. м. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1075.2 | 0.28 | ТО
25 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
26 | Проверка кровли на отсутствие протечек. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день площадь кровли =120 кв. м. | 1 раз в день (во время обхода) | 998.4 | 0.26 | С
27 | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год 1 молниезащитное устройство | 1 раз в год | 1075.2 | 0.28 | С
28 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день, площадь кровли - 120 кв. м. выходов на крышу - 1 | 1 раз в день (во время обхода) | 998.4 | 0.26 | С
29 | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раза в год площадь кровли - 120 кв. м.. | 2 раза в год | 1075.2 | 0.28 | С
30 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц площадь кровли - 120 кв. м. | 1 раз в месяц | 1075.2 | 0.28 | С
31 | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) площадь кровли - 120 кв. м. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1497.6 | 0.39 | ТО
32 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
33 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц количество лестниц -2, Количество лестничных маршей 4 шт. Материал лестничных маршей -Деревянные Материал ограждения – дерево | 1 раз в месяц | 768 | 0.2 | С
34 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц количество лестниц -2, Количество лестничных маршей 4 шт. Материал лестничных маршей -Деревянные Материал ограждения – дерево | 1 раз в месяц | 768 | 0.2 | С
35 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) количество лестниц -2, Количество лестничных маршей 4 шт. Материал лестничных маршей -Деревянные Материал ограждения – дерево | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1267.2 | 0.33 | ТО
36 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
37 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раз в год площадь фасада - 480 кв. м. | 2 раза в год | 768 | 0.2 | С
38 | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день количество знаков - 1, Количество входов - 2 | 1 раз в день (во время обхода) | 768 | 0.2 | С
39 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал Количество крылец - 2 | 1 раз в квартал | 768 | 0.2 | С
40 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал Крыльца -2 шт Зонтов - 2 шт | 1 раз в квартал | 768 | 0.2 | С
41 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день Количество дверей с доводчиками - 2 шт | 1 раз в день (во время обхода) | 768 | 0.2 | С
42 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1267.2 | 0.33 | ТО
43 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
44 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц Площадь стен в подъездах = 104 кв. м. | 1 раз в месяц | 768 | 0.2 | С
45 | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал Площадь стен в подъездах = 104 кв. м. | 1 раз в квартал | 460.8 | 0.12
46 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года Площадь стен в подъездах = 104 кв. м. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 384 | 0.1
47 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) Площадь стен в подъездах = 104 кв. м. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1267.2 | 0.33
48 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
49 | Проверка состояния основания, поверхностного слоя. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц Площадь помещений общего пользования - 48,2 кв. м | 1 раз в месяц | 768 | 0.2
50 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) Площадь помещений общего пользования - 48,2 кв. м | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 768 | 0.2 | ТО
51 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
52 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в неделю Дверей - 2 шт Окон - 2 шт | 1 раз в неделю | 1075.2 | 0.28 | С
53 | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) Дверей - 2 шт Окон - 2 шт | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1267.2 | 0.33 | ТО
54 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
55 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
56 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) 2 зонта | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1804.8 | 0.47 | ТО
57 | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год Протяженность вентиляционных каналов – 80 м.п. | 1 раз в год | 1574.4 | 0.41 | ТО
58 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) Количество вентиляционных каналов – жилая часть 8 шт. Материал вентиляционных каналов – металл Протяженность вентиляционных каналов – 80 м.п. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1536 | 0.4 | ТО
59 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения холодного и водоотведения в многоквартирных домах:
60 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц Насосы - 0 шт Запорная арматура - 5 шт Контрольно-измерительные приборы - 2 шт Трубопроводы - 200 пог. м. | 1 раз в месяц | 1075.2 | 0.28 | С
61 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день | 1 раз в день | 1420.8 | 0.37 | С
62 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год Контрольно-измерительные приборы - 2 шт | 1 раз в год | 1075.2 | 0.28 | ТО
63 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1382.4 | 0.36 | ТО
64 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) Трубопроводы - 200 пог. м | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1574.4 | 0.41 | ТО
65 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) Тип водосточных труб (жилая часть) НПВХ напорные рас-трубные водопроводные трубы (надземная часть), Стальная труба (подземная часть) Протяженность водосточных труб – 650 п. м. Количество водосточных труб – 10 шт. | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1881.6 | 0.49 | С
66 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении повреждений и нарушений) | При выявлении повреждений и нарушений - выполнение в течение 1 суток | 1075.2 | 0.28 | С
67 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год Трубопроводы - 8936 пог. М | 1 раз в год | 1075.2 | 0.28 | С
68 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
69 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.). Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года Кабеля - 4340 пог. м | 1 раз в 3 года | 768 | 0.2 | ТО
70 | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год | 1 раз в год | 768 | 0.2
71 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год УЗО - 455 шт | 1 раз в год | 1420.8 | 0.37 | ТО
72 | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год | 1 раз в год | 2572.8 | 0.67 | ЛИФТ ЧАСТЬ, ТО
73 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
74 | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. | По графику, согласованному со специализированной организацией | 384 | 0.1
75 | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений. | По графику, согласованному со специализированной организацией | 384 | 0.1
76 | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборужования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.. | По графику, согласованному со специализированной организацией | 384 | 0.1
77 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
78 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
79 | Сухая и влажная уборка, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга Уборочная площадь - 48,2 кв. м. | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 6796.8 | 1.77
80 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, Подоконников - 2 шт Оконных решеток - 0 Перил - 30 пог. м Дверей - 2 шт Дверных полотен -2 шт Доводчиков - 2 шт Дверных ручек - 4 шт | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 4761.6 | 1.24
81 | Мытье окон. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга Окон - 2 шт | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 2995.2 | 0.78
82 | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга Приямков с металлическими решетками - 2 шт | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 4761.6 | 1.24
83 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга Площадь подвала - 124 кв. м | В соответствии с Приказом Госстроя России от 22.08.2000 года № 191 | 6720 | 1.75
84 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года (Прилегающая к дому территория, на расстоянии 5 метров от стены дома, всего 300 кв. м.)**: |  |  | 0
85 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз при выявлении слоя свыше 5 см Крышек люков - 2 шт Пожарных гидрантов - 0 | При выявлении слоя свыше 5 см - выполнение в течении 1 суток | 1536 | 0.4
86 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (в дни снегопада) | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2112 | 0.55
87 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день | 1 раз в день | 2841.6 | 0.74
88 | Очистка придомовой территории от наледи и льда. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (во время гололеда) | 1 раз в сутки во время гололеда | 1996.8 | 0.52
89 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день Урн для мусора - 2 шт Контейнерная площадка - 1 шт | 1 раз в день | 1996.8 | 0.52
90 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день Плошадь уборки - 60 кв. м. | 1 раз в день | 2265.6 | 0.59
91 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (Прилегающая к дому территория, 5 метров от стены дома, всего 300 кв. м.)**:
92 | Подметание и уборка придомовой территории. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день | 1 раз в день | 2265.6 | 0.59
93 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день Урн для мусора - 2 шт Контейнерная площадка - 1 шт | 1 раз в день | 1574.4 | 0.41
94 | Уборка и выкашивание газонов. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц | Уборка - 1 раз в день; Выкашивание - 1 раз в месяц | 1728 | 0.45
95 | Прочистка ливневой канализации. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раза в квартал Ливневая канализация - 10 пог. М. | 2 раза в квартал | 3110.4 | 0.81
96 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день Плошадь уборки - 60 кв. м. | 1 раз в день | 1881.6 | 0.49
97 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 0
98 | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 8716.8 | 2.27 | ТБО
99 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:
100 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в неделю Пожарная лестница - 656 пог. м Пожарных выходов - 7 шт | 1 раз в неделю | 460.8 | 0.12 | ТО
101 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы пожаротушения,средств противопожарной защиты, противодымной защиты. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 768 | 0.2
102 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния противопожарного водоснабжения. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раза в год | 2 раза в год | 883.2 | 0.23
103 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая при поступлении заявки от населения | Каждый раз при поступлении заявок населения | 576 | 0.15 | ТО
104 | Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества*** | Ежемесячно | 192 | 0.05
105 | Электроэнергия в целях содрежания общего имущества*** | Ежемесячно | 1382.4 | 0.36
ИТОГО |  |  | 123916.8 | 32.27
Требования к качеству выполнения и оказания обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
-Дополнительные требования (сверх установленных техническими нормами и правилами) не предусматриваются.
-Общие требования установлены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.
____________________________________________________
*Количество различных операций, выполняемых одним рабочим, и частота их повторения, выполняемых в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, городок Военный, д. 37 общей площадью 497 кв. м
** в соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ (ред. от 18.05.2020) "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области"
***Размер платы за услугу установлен в соответствии с рекомендациями, изложенными в распоряжении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 года № 255-РВ (ред. от 20.08.2020) "Об утверждении Стандартов по управлению мно-гоквартирными домами в Московской области". Плата за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества, подлежит перерасчету при изменении тарифов на соответствующие коммунальные услуги
Заместитель Главы
Одинцовского городского округа |  |  |  | М.В. Коротаев